蒙东新能源电站

交易规则汇编

AI算法开发专用版 | 可直接嵌入代码的硬规则

2025年5月 | 适配蒙东电力现货市场96点交易

# 目录

右键目录，选择"更新域"刷新页码

第一章 国家顶层政策文件	3

第二章 蒙东电网规则体系	5

第三章 市场准入与主体规则	7

第四章 现货价格硬性限价	9

第五章 96点曲线申报规则	11

第六章 保量保价机制	13

第七章 中长期与现货耦合规则	15

第八章 现货出清机制	17

第九章 偏差考核规则	19

第十章 结算规则	21

第十一章 固定时间节点	23

第十二章 AI算法核心字段汇总	25

# 第一章 国家顶层政策文件

## 1.1 核心上位法：发改价格〔2025〕136号

国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），是蒙东新能源市场化改革的顶层政策依据。

核心要点如下：

- 新能源项目（风电、太阳能）上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成

- 建立新能源可持续发展价格结算机制，区分存量与增量项目分类施策

- 存量项目（2025年6月1日前投产）：机制电量与现行政策妥善衔接，机制电价按现行价格执行且不高于当地煤电基准价

- 增量项目（2025年6月1日起投产）：机制电量规模由各地合理确定，机制电价通过市场化竞价方式确定

- 差价结算方式：市场交易均价低于或高于机制电价的部分，由电网企业按规定开展差价结算

- 适当放宽现货市场限价，申报价格上限考虑各地工商业用户尖峰电价水平

官方链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202502/content_7002959.htm

## 1.2 配套文件：发改办体改〔2025〕394号

《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》，推动新能源公平参与实时市场，加快实现自愿参与日前市场。

# 第二章 蒙东电网规则体系

蒙东电力市场规则体系（试行）于2025年10月发布，采用"1+8"框架：1个基本规则 + 8个实施细则。

## 2.1 规则体系构成

| 序号 | 文件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒙东电力市场运行基本规则（试行） | 市场运行总体框架 |
| 2 | 蒙东电力市场注册实施细则（试行） | 市场主体准入要求 |
| 3 | 蒙东电力市场交易衔接实施细则（试行） | 中长期与现货衔接 |
| 4 | 蒙东电力现货市场交易实施细则（试行） | 现货交易核心规则 |
| 5 | 蒙东电力市场结算实施细则（试行） | 结算规则与流程 |
| 6 | 蒙东电力市场计量管理实施细则（试行） | 计量数据采集 |
| 7 | 蒙东电力市场信息披露实施细则（试行） | 信息公开要求 |
| 8 | 蒙东电力需求侧响应交易实施细则（试行） | 需求侧响应规则 |
| 9 | 蒙东电力辅助服务（调频）市场实施细则（试行） | 调频市场规则 |

PDF合集下载：https://www.nxepta.com/attached/file/20251021/20251021010756789.pdf

## 2.2 蒙东新能源市场化方案：内发改价费字〔2025〕661号

《深化蒙东电网新能源上网电价市场化改革实施方案》是蒙东地区最核心的落地文件，于2025年7月1日起正式实施。

- 机制电价：蒙东煤电基准价0.3035元/kWh

- 存量带补贴风电：现货前790小时、现货后380小时保量保价

- 存量带补贴光伏：现货前635小时、现货后420小时保量保价

- 增量项目：无机制电量，全电量市场化

- 纳入机制的电量不重复获得绿证收益

官方链接：https://nyj.nmg.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/fdzdgknr/xzgfxwj/202506/t20250626_2746415.html

# 第三章 市场准入与主体规则

## 3.1 适用区域

蒙东区域涵盖呼伦贝尔、兴安盟、通辽、赤峰、锡林郭勒。全部新能源项目强制全电量入市交易。

## 3.2 主体分类（AI建模用）

| 类型 | 定义 | 交易要求 |
| --- | --- | --- |
| 存量带补贴风电 | 2025年6月1日前投产的风电项目 | 790h保量保价 + 剩余电量全市场化 |
| 存量带补贴光伏 | 2025年6月1日前投产的光伏项目 | 635h保量保价 + 剩余电量全市场化 |
| 增量新建新能源 | 2025年6月1日后投产的项目 | 无保量保价，100%全电量市场化 |
| 集中式新能源（含配储） | 单体容量较大的项目 | 全电量报量报价参与现货 |
| 分布式/户用光伏 | 分散式小型项目 | 暂全额保量保价，逐步入市 |

## 3.3 准入要求

- 所有市场主体必须在蒙东电力交易中心注册

- 持证交易员备案（AI仅做辅助，人工终审）

- 集中式风光必须全电量参与日前+日内+实时现货

- 分布式现阶段暂不强制现货报量报价

# 第四章 现货价格硬性限价

蒙东现货市场统一申报价格区间，算法报价严禁超出，超出直接判无效申报。

| 参数 | 数值 | AI代码变量名 |
| --- | --- | --- |
| 最低限价 | -0.05 元/kWh | PRICE_MIN = -0.05 |
| 最高限价 | 1.50 元/kWh | PRICE_MAX = 1.50 |
| 价格区间跨度 | 1.55 元/kWh | PRICE_RANGE = 1.55 |
| 换算（元/MWh） | -50 ~ 1500 元/MWh | PRICE_MIN_MWH = -50 |

## 4.1 算法要点

- 报价边界必须写死在代码中（硬编码），不得通过外部配置修改

- 负电价允许申报（-0.05元/kWh），AI需做负电价避发/减发策略

- 申报价格超出上下限直接判定为无效申报，不参与出清

- 价格区间单位：元/kWh（注意与元/MWh的换算关系：1元/kWh = 1000元/MWh）

# 第五章 96点曲线申报规则

每日划分为96个时段，每时段15分钟，是AI曲线生成的核心规则。

## 5.1 时间粒度

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 时段划分 | 每日96个时段，每时段15分钟 |
| 日前申报 | D-1日申报次日全天96点发电量曲线+电价曲线 |
| 日内修正 | 运行日可多次重申报，调整后续96点剩余时段曲线 |
| 申报截止时间 | D-1日固定时点前完成96点量价申报 |

## 5.2 曲线约束条件（代码风控必写）

- 单时段申报出力：0 <= 申报出力 <= 机组最大可用容量

- 检修时段：AI自动下压申报曲线至0或检修安排值

- 调度限发时段：AI必须自动下调对应时段申报量

- 设备故障/风机光伏停机：AI必须立即下调对应时段申报量

- 风光必须按超短期功率预测生成曲线，作为AI基准曲线

# 第六章 保量保价机制

保量保价是蒙东新能源交易最核心的收益模型，AI算法必须精确追踪保量小时数。

## 6.1 保量保价标准

| 项目类型 | 年度保量小时数 | 保量内结算方式 | 保量外结算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存量带补贴风电 | 790小时 | 固定保价（标杆电价） | 现货市场化定价 |
| 存量带补贴光伏 | 635小时 | 固定保价（标杆电价） | 现货市场化定价 |
| 增量无补贴项目 | 无保量 | 不适用 | 100%全电量现货市场价 |

## 6.2 算法逻辑要点

- AI每日累计已发保量小时数，实时倒计时剩余保量额度

- 保量内电量：执行固定保价，不随现货电价波动

- 保量外电量：完全跟随现货日前/实时出清电价结算

- 月度分解：各月实际上网电量低于当月分解电量的，按实际上网电量结算，年内按月滚动清算

- 达到全生命周期合理利用小时数（风电36000h/光伏22000h）或投产满20年后，不再执行机制电价

# 第七章 中长期与现货耦合规则

新能源必须同时参与中长期合约与现货市场，AI策略需在两个市场间协同优化。

## 7.1 市场参与要求

- 新能源必须同时参与：年度/月度中长期合约 + 日前/日内/实时现货

- 中长期合约电量按月、按日分解到96点时段

- 缩短交易周期，提高交易频次，实现周、多日、逐日开市

## 7.2 AI策略逻辑

- 合约电量优先履约（确保中长期合同偏差最小化）

- 现货高价时段多增发，低价/负电价时段少发或压发

- 用现货盈余对冲中长期合约偏差

- 允许供需双方结合新能源出力特点，合理确定中长期合同的量价、曲线等内容

# 第八章 现货出清机制

理解出清机制是AI电价预测模型的逻辑基础。

## 8.1 出清顺序与方式

| 市场类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 日前市场 | D-1日集中竞价出清，形成96点日前电价 |
| 日内滚动市场 | 运行日多次出清，修正后续时段价格 |
| 实时平衡市场 | 实际运行中平衡偏差电量 |

- 出清方式：集中竞价、边际出清，全网统一节点电价

## 8.2 AI电价预测特征变量

- 当日风电、光伏整体出力水平

- 负荷高低、早晚峰时段

- 跨省外送电量、电网断面阻塞

- 天气因素、极端风光大发/骤降

- 日前申报量价数据

# 第九章 偏差考核规则

偏差考核是AI风控系统的核心约束条件，算法必须内置偏差控制逻辑。

## 9.1 考核规则

- 蒙东对新能源发电实际出力与申报曲线偏差进行考核扣费

- 算法必须设置：单时段偏差阈值、日累计偏差阈值

- 自动微调曲线，将偏差控制在考核红线内

## 9.2 AI风控策略

- 风光预测误差越大，越需要日内滚动修正96点曲线，降低考核损失

- 设备故障、风机光伏停机、调度限发：AI必须立刻下调对应时段申报量

- 建立偏差预警机制：当预测偏差率接近考核阈值时自动告警

- 偏差考核费用 = f(偏差电量, 偏差方向, 考核单价)

# 第十章 结算规则

结算规则是AI收益核算模型的基础，分三段结算逻辑。

## 10.1 三段结算模型

| 结算段 | 适用电量 | 结算价格 |
| --- | --- | --- |
| 保量保价段 | 保量小时数内的发电量 | 政府核定标杆电价 |
| 中长期合约段 | 合约分解到该时段的电量 | 合约约定电价 |
| 现货偏差段 | 超出合约的实际发电量 | 对应时段现货出清电价 |

## 10.2 中长期差价结算公式（核心）

中长期合同电量不单独再算账，只做差价补差：

中长期结算补差 = 合同电量 x (合同约定电价 - 中长期结算参考点现货价格)

- 合约电量不能超过实际发电量，超发部分无合约对冲，全按现货走

- 96个时段逐时段分解、逐时段结算

- 保量保价电量、现货电量、中长期电量三套账目分开建模，最后合并总账

- 负电价时段，差价公式依然完全适用

## 10.3 自动化结算

- 每月固定周期对账结算

- AI自动生成：分时段发电量、分类型收益、偏差考核费用、度电均价、当月净收益

- 所有操作记录、AI建议记录、人工审核记录必须留痕归档

# 第十一章 固定时间节点

AI定时任务编排依据，确保交易操作不遗漏。

| 时间 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 每日10:00前 | AI生成次日预测曲线 | 基于超短期功率预测 |
| 每日11:00前 | 生成申报草稿 | 96点量价曲线初稿 |
| D-1日截止时点前 | 提交日前申报 | 完成96点量价正式申报 |
| 全天每15分钟 | 轮询偏差/电价/出力 | 实时监控与告警 |
| 日内多窗口 | 曲线修正重报 | 根据实际出力调整后续时段 |
| 每日收盘后 | 自动复盘 | 当日交易总结与偏差归因 |
| 每月固定日期 | 自动结算 | 生成月度结算报表 |
| 每月固定日期 | 偏差归因分析 | 汇总偏差原因与改进建议 |

# 第十二章 AI算法核心字段汇总

以下字段可直接用于AI交易系统代码建模：

## 12.1 常量参数（硬编码）

| 参数名 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRICE_MIN | -0.05 | 现货申报最低限价（元/kWh） |
| PRICE_MAX | 1.50 | 现货申报最高限价（元/kWh） |
| POINTS_PER_DAY | 96 | 每日时段数（15分钟粒度） |
| WIND_GUARANTEE_HOURS | 790 | 风电年保量保价小时数 |
| SOLAR_GUARANTEE_HOURS | 635 | 光伏年保量保价小时数 |
| MECHANISM_PRICE | 0.3035 | 蒙东机制电价（煤电基准价，元/kWh） |

## 12.2 输入变量（特征工程用）

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| spot_price_realtime | float[96] | 实时电价（96点） |
| forecast_power | float[96] | 超短期功率预测（96点） |
| actual_power | float[96] | 实际上网出力（96点） |
| remaining_guarantee_hours | float | 剩余保量小时数 |
| contract_decomposed | float[96] | 中长期合约分解电量（96点） |
| deviation_rate | float[96] | 时段偏差率 |
| limit_instruction | float[96] | 调度限发指令（96点） |
| equipment_status | int[96] | 设备状态（0停机/1运行） |
| max_available_capacity | float | 机组最大可用容量 |
| installed_capacity | float | 装机容量 |

## 12.3 输出变量（策略决策用）

| 变量名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bid_volume | float[96] | 申报电量曲线（96点） |
| bid_price | float[96] | 申报电价曲线（96点） |
| deviation_penalty | float | 偏差考核费用预估 |
| settlement_guarantee | float | 保量保价段结算金额 |
| settlement_contract | float | 中长期差价结算金额 |
| settlement_spot | float | 现货偏差段结算金额 |
| total_revenue | float | 总收益预估 |

## 12.4 核心算法流程伪代码

FUNCTION daily_trading_strategy(inputs):
    // 1. 计算剩余保量额度
    remaining_hours = get_remaining_guarantee_hours()
    // 2. 生成96点功率预测曲线
    forecast_curve = generate_forecast_curve(inputs.weather, inputs.history)
    // 3. 中长期合约分解
    contract_curve = decompose_contract_to_96points(inputs.contract_monthly)
    // 4. 计算偏差风险
    deviation_risk = calculate_deviation_risk(forecast_curve, contract_curve)
    // 5. 优化申报策略
    bid_volume, bid_price = optimize_bid(
        forecast=forecast_curve,
        contract=contract_curve,
        price_forecast=inputs.price_prediction,
        deviation_limit=DEVIATION_THRESHOLD,
        price_min=PRICE_MIN,
        price_max=PRICE_MAX,
        remaining_guarantee=remaining_hours
    )
    // 6. 应用约束条件
    bid_volume = apply_constraints(bid_volume, inputs.equipment_status, inputs.limit_instruction)
    // 7. 预估收益
    revenue = estimate_settlement(bid_volume, bid_price, contract_curve, inputs.price_prediction)
    RETURN bid_volume, bid_price, revenue_estimate

感谢阅读

蒙东电力交易服务公司 | 2025年5月